# **Sarunu procedūras**

**"Attālinātās temperatūras devēju monitoringa sistēmas iegāde"**

# **identifikācijas Nr.** JS 23/11/2023

**nolikums.**

# **1.VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA**

**Informācija par sarunu procedūru :**

* 1. Sarunu procedūra tiek veikta SIA “ Jūrmalas siltums “ iepirkumu plāna ietvaros.

**Sarunu procedūra nosaukums:** "Attālinātās temperatūras devēju monitoringa sistēmas iegāde" identifikācijas Nr. JS 23/11/2023

**Ziņas par Pasūtītāju:**

* 1. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” (SIA “Jūrmalas siltums”)
  2. Reģistrācijas Nr. 42803008058
  3. Juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015.
  4. Kontaktpersonas: SIA “Jūrmalas siltums” Tehniskā direktora p.i. Andris Rudzītis, tālrunis: +371 28665782, tālrunis: +371 67760800, fakss: +371 67147138, e-pasts: info@jurmalassiltums,lv.

**Informācija par iepirkuma priekšmetu:**

Sarunu procedūra "Attālinātā temperatūras devēju monitoringa sistēmas iegāde" identifikācijas Nr. JS 23/11/2023. Minētā projekta ietvaros ir plānots iegādāties iekārtu komplektus, kas nodrošina temperatūras monitorēšanu objektos un iegūto datu pārraidi, uzglabāšanu un apstrādi saskaņā ar Pasūtītāja prasībām (Pielikums Nr.1).

**Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.** Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk, kā līdz **2023. gada 6. novembrim plkst.11:00,** atsūtot uz e-pastu – [info@jurmalassiltums.lv](mailto:info@jurmalassiltums.lv)

**Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:**

* 1. Jautājumi iesniedzami rakstiskā veidā, nosūtot pa e-pastu: info@jurmalassiltums.lv

1. **PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI**

**Tehniskais un finanšu piedāvājums:**

2.1. Pretendenta Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.1).

2.2.Pretendenta Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (Pielikums Nr.2). Pretendenta piedāvātajā līgumcenā jābūt iekļautiem visiem izdevumiem, kuri nepieciešami līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**3.PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA**

3.1.Pasūtītājs atver slēgtā sēdē iesniegtos piedāvājumus **2023.gada 6.novembrī plkst. 11:10, Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015**.

3.2 Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota finanšu un tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai, un, ja Pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar Pasūtītājam pierādīt preču atbilstību.

3.3.Piedāvājumu vērtēšana – zemākā cena.

**4.Sarunu veikšana**

* 1. Komisija var veikt sarunas ar pretendentiem par to sākotnējiem un visiem turpmākajiem piedāvājumiem, lai uzlabotu to saturu, izņemot galīgos piedāvājumus.

4.2.Sarunas nenotiek par Nolikumā noteiktajām minimālajām piedāvājumu izvirzītajām prasībām un piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.

4.3.Sarunu laikā Komisija nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Komisija sniedz pretendentiem informāciju nediskriminējošā veidā, tādējādi neradot kādam pretendentam priekšrocības.

4.4.Sarunas var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā atklātā vai slēgtā sēdē, ja:

- iepirkuma komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi;

- nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām iepirkuma priekšmetā, kā arī citos gadījumos;

- nepieciešams vienoties par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.

4.5.Var tikt paredzētas atkārtotas piedāvājumu un/vai finanšu piedāvājumu iesniegšanas.

4.6.Ja Komisija plāno pabeigt sarunas, tā informē atlikušos pretendentus un nosaka vienotu termiņu jebkuru jaunu vai pārskatītu piedāvājumu iesniegšanai. Komisija pārliecinās, ka galīgie piedāvājumi atbilst izvirzītajām prasībām piedāvājumiem un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu nerīkot sarunas un piešķirt līguma slēgšanas tiesības, balstoties uz sākotnējiem piedāvājumiem.

**5.Lēmuma par IEPIRKUMA līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana UN PAZIŅOŠANA**

Pasūtītājs paziņojumu par pieņemto lēmumu ievietos mājaslapā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

**6.PIELIKUMI**

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija /darba uzdevums;

2. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;

3. pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai forma.

**1.pielikums**

SIA “Jūrmalas siltums”

"Attālinātās temperatūras devēju monitoringa sistēmas iegāde" identifikācijas Nr. JS 23/11/2023

**Tehniskā specifikācija/ DARBA UZDEVUMS**

1. **Sistēmas mērķis**

Lai veiktu problemātisko objektu attālināto monitoringu un nolasīto datu analīzi, SIA "Jūrmalas siltums" meklē sadarbības partnerus, kuri spēj nodrošināt attālināto un nepārtraukto devēju nolasīšanu, nolasīto datu uzglabāšanu un atspoguļošanu monitoringa sistēmā.

1. **Līguma izpildes termiņš**

Iespējamais līguma izpildes laiks: 2024.gada 1.janvāris.

1. **Prasības "Sistēmai"**
   1. Izpildītājs izstrādā kompaktu, viegli pārvietojamu mērījumu nolasīšanas risinājumu, kas spēj veikt temperatūras mērījumus uz metāla un PVC detaļām ar virsmas temperatūru līdz 85°C, mērījuma precizitātes kļūda nedrīkst pārsniegt 1°C.
   2. Mērījumi katrā punktā jāveic vismaz reizi minūtē.
   3. Mērījumu risinājumam jānodrošina droša, šifrēta, tiešsaistes datu pārraide uz Izpildītāja "Sistēmu" un dinamisku jaunu datu ielāde.
   4. Mērījumu nolasīšanas risinājumam iespēju robežās ir jāizmanto autonomos barošanas avotus.
   5. Pieeju "Sistēmai" ir jārealizē no internet pārlūkprogrammās.
   6. Pieejai "Sistēmai"ir jābūt ierobežotai ar autentifikāciju un aizsargātai ar šifrēšanu. Pēc autentifikācijas ir jāveic autorizācijas process, kura rezultātā sistēmas lietotājam ir jāsaņem pieeja tikai tiem pārskatiem, objektiem un parametriem, uz kuriem viņam ir deleģētas tiesības.
   7. "Sistēmai" ir korekti jādarbojas uz izplatītākām operētājsistēmām (Windows 10, MacOS v12 Monterey, Android 12, iOS 15 un jaunākām) un no populārākajām pārlūkprogrammām (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.)
   8. "Sistēmai" ir jānodrošina nepārtraukta, droša reāllaika mērījumu apskate un to uzkrāšana sistēmā. Datu glabāšanas periodam ir jābūt neierobežotam.
   9. "Sistēmai" jānodrošina gan reāllaika, gan uzkrāto mērījumu attēlošana vizualizācijas sadaļā, grafiku un tabulu veidā. Jābūt iespējai filtrēt, atlasīt, apkopot mērījumus pa objektiem, dienām un mēnešiem pēc reālas, minimālās, maksimālās un vidējās vērtības.
   10. "Sistēmai" jānodrošina elastīga atskaišu sistēma ar iespēju iestatīt plānoto automātisko atskaišu sūtīšanu uz e-pastu un atskaišu eksportēšanu uz xls, csv un pdf formātiem.
   11. "Sistēmai" jānodrošina iekārtu darbības statusa / bojājuma sadaļa, kur var redzēt informāciju par uzstādīto iekārtu darbību, vai iekārta ir darba kārtībā, kad ir bijis pēdējais lasījums, iekārtas baterijas uzlādes līmeni, datu pārraides signāla stiprums, u.c.
   12. "Sistēmai" jānodrošina iespēja eksportēt nepieciešamos datus uz xls, csv un pdf formātiem.
   13. "Sistēmai" jānodrošina iekārtu grupēšana un personalizēti nosaukumi atkarībā no uzstādīšanas vietas (piemēram, T1, T2), kā arī automātiskā mērījumu piesaiste šiem nosaukumiem neatkarīgi no fiziskās ierīces.
   14. "Sistēmai" jānodrošina adrešu piesaistīšana mērījumu ierīcēm atkarībā no objekta, kur šī ierīce ir uzstādīta un iespēja pārskatīt mērījumus ilgākā laikā adresē, neatkarīgi no tā, kādas iekārtas tur bija.
   15. "Sistēmai" jānodrošina iespēja definēt anomālijas / brīdinājumus un sūtīt par tiem pārlūka PUSH ziņojumus, un/vai SMS un e-pasta ziņojumus ar konkrētiem mērījumu punktiem, grupām vai adresēm, atbilstoši anomāliju konfigurācijām.
   16. "Sistēmai" jānodrošina audita pieraksti par pieslēgšanos, atslēgšanos un veiktajām darbībām sistēmā un par iekārtām un izsūtītajiem brīdinājumiem.
2. **Citas prasības**
   1. Pretendentam ir jāpiedāvā "Sistēma" kā serviss, kas nozīmē, ka piedāvājumā ir jābūt iekļautam visam nepieciešamajam aprīkojumam, programmatūrai, infrastruktūrai (tai skaitā arī datu pārraidei), kā arī izstrādes, pielāgošanas un uzturēšanas darbiem, kas nepieciešami sistēmas darbības nodrošināšanai.
   2. Visi darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Eiropas Komisijas/Parlamenta/padomes direktīvu/regulu prasībām, Latvijas Republikas un starptautiskajiem programmatūras izstrādes standartiem, un labo praksi.
   3. "Sistēmai" elementiem jābūt izstrādātiem atbilstoši pastāvošajām normām un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. Gadījumā, ja Latvijas Republikas attiecīgs standarts nav apstiprināts, tad saskaņa ar Eiropas Savienības standartiem vai materiāla (aprīkojuma) izgatavotāja standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar iepriekšminētajiem.
   4. Izpildītājam jāiesniedz pasūtītajam visa nepieciešamā dokumentācija un jāveic lietotāju apmācība.
   5. Ieviešanas un aprīkošanas izmaksās ir jābūt iekļautam visam nepieciešamajam aprīkojumam, autonomiem barošanas avotiem, vadiem, instalācijas un konfigurācijas darbiem, un nekādas papildus maksas par sistēmas pielāgošanu un sistēmas palaišanu nav paredzētas.
   6. Uzturēšanas un sakaru nodrošināšanas izmaksās ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar sakaru, aprīkojuma darbības, sistēmas darbības nodrošināšanu objektos, kā arī bojājumu novēršanu, aprīkojuma maiņu, cita aprīkojuma pieslēgšanu.

**2.pielikums**

SIA “Jūrmalas siltums”

"Attālinātās temperatūras devēju monitoringa sistēmas iegāde"identifikācijas Nr. JS 23/11/2023

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

/forma/

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | SIA “Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015 |
| **IEPIRKUMS** | "Attālinātās temperatūras devēju monitoringa sistēmas iegāde" identifikācijas Nr. JS 23/11/2023 |

**IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Rekvizīti** |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, ieņemamais amats** |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Tālrunis /fakss** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

**PIEDĀVĀJUMS**

1. <Pretendenta nosaukums> piedāvā veikt iekārtu piegādi, saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un piekrītot visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, par summu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Līgumcena bez PVN, EUR\*** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(vārdos un skaitļos)* |
| **Pievienotās vērtības nodoklis 21%, EUR** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(vārdos un skaitļos)* |
| **SUMMA KOPĀ, EUR** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(vārdos un skaitļos)* |

\* cena, kas tiek vērtēta.

2. <Pretendenta nosaukums> apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ievērtētas un piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, t.sk., visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam.

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI**

SIA “Jūrmalas siltums ” RĪKOTAJĀ sarunu procedūrā

"Attālinātās temperatūras devēju monitoringa sistēmas iegāde" identifikācijas Nr. JS 23/11/2023

Pretendents\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums)

reģ. Nr.,

adrese,

tā personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

kurš darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata,

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Apliecinām, ka:

- mūsu Pieteikums ir spēkā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dienas, sākot no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigu datuma, tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām;

- mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līguma saistību izpildei;

- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;

- esam iepazinušies ar visiem iepirkuma nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un prasības un esam gatavi slēgt līgumu, ievērojot iepirkuma noteikumus;

- mēs, kā Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, patiesais labuma guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu vai mums nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šiem nodarījumiem:

- noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai,

- cilvēku tirdzniecība,

- izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

- mums, kā uzņēmumam, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai mēs netiekam likvidēti;

- mums kā Pretendentam **nav konstatēti** nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.

- mēs saprotam, ka Pasūtītājs pārbaudīs informāciju pieejamajās publiskajās datu bāzēs par parādu neesamību uz Piedāvājuma iesniegšanas dienu un uz dienu, kad tiks pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un šādā pārbaudē konstatētie parādi **būs par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai**;

- mēs, kā Pretendents, ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros mūs ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;

- mēs, kā Pretendents, ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams:

(a) 3 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;

(b) 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu un sodīti pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšanā, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

- attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē iepirkuma noteiktā līguma izpildi;

- iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajā piedāvājuma cenā un cenā līguma izpildes laikā ir un būs iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;

- apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu procesā, ievērot konkurenci regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos un nepieļaut interešu konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā;

- saskaņā ar mums pieejamo informāciju iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar mums (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē) un nav ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē;

- mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, neesam iesaistīti un ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Korespondences adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersona\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālruņa numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_