**Cenu aptaujas**

**“Gāzes katlumāju tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumi”**

**NOLIKUMS**

 **iepirkuma identifikācijas Nr.** **JS31/10/2023**

**1. Informācija par iepirkumu**

**1.1. Pasūtītājs** - SIA “Jūrmalas siltums”

Reģ. Nr.42803008058 Slokas iela 47A, Jūrmalā, LV- 2015, tālrunis:67760800, e-pasta adrese: info@jurmalassiltums.lv.

**1.2. Iepirkuma procedūra:**

1.2.1. Iepirkuma procedūra- Cenu aptauja tiek veikta atbilstoši SIA „Jūrmalas siltums” apstiprinātajiem „ iepirkumu organizēšanas un veikšanas noteikumiem un Iepirkumu uzraudzības biroja 2019. gada 15. aprīļa izstrādātajām “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.

1.2.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: **JS 31/10/2023**.

1.2.3. Piemērojamais iepirkuma veids - Cenu aptauja.

**1.2.4. Iepirkuma kontaktpersona:** Siltumenerģētikas ekspluatācijas un ražošanas vadītājsViesturs Vīksna, tālr. +(371)29227542,

e-pasta adrese: info@jurmalassiltums.lv;

**1.3. Iepirkuma priekšmets:**

Iepirkuma priekšmets – Gāzes katlumāju tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumi

Gāzes katlumāju tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojums tiek nodrošināts pamatojoties uz Piegādātāja aizpildītām formām, balstoties uz norādītajām prasībām (Tehniskās specifikācijas/tehniskā piedāvājuma veidlapa 3. pielikums). Pretendentam, lai iesniegtu piedāvājumu, ir jāapmeklē objekti uz vietas.

**1.4. Pakalpojuma laiks un vieta**

1.4.1. Pakalpojuma laiks – divi gadi .

1.4.2. Pakalpojuma vieta – SIA “ Jūrmalas siltums “Desmit dabasgāzes katlu mājas , Jūrmala.

**1.5. Norēķinu kārtība**

Norēķini starp Pakalpojuma sniedzēju un pasūtītāju tiks veikti ar pēcapmaksu.

**1.6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš**

Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā formātā,  nosūtot tos uz SIA “Jūrmalas siltums” biroja e-pastu: info@jurmalassiltums.lv līdz **2023. gada 15. novembra plkst. 11:00.**

**1.7. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks**

 1.7.1. Piedāvājumu atvēršana notiek SIA “Jūrmalas siltums ” birojā, Slokas ielā 47A, Jūrmalā pēc 2023. gada 15. novembra plkst. 11:00 tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

|  |
| --- |
|  1.7.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta. |

**1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš**:30 (trīsdesmit) dienas.

**2. Prasības pretendentiem:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasība:** | **Iesniedzamais dokuments:** |
| **2.1.** **Pretendents** ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. **Piegādātājs** var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. | **a)** Pieteikums dalībai Cenu aptaujā (pēc formas – nolikuma 1. pielikums).**b)** Finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 2. pielikums).**c)** Tehniskās specifikācijas/ pēc formas - nolikuma 3.pielikums). |
| **2.2.** Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei, tajā skaitā, operatīvai ierašanās nodrošināšanai objektā pēc izsaukuma (avārijas gadījumā, būtisku defektu novēršanai, ierašanās objektā pēc izsaukuma | a) Dokuments, kas apliecina Pretendenta pieredzi dabas gāzes katlu māju tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumu sniegšanā. |

**3. PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS**

**3.1.** Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības lētākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai **piedāvāto kopējo cenu**. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi, kuri nav apmeklējuši objektus uz vietas tiks atzīti par neatbilstošiem cenu aptaujas prasībām.

**3.2.** Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst noteikumu un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu.

**4. PIELIKUMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.pielikums** | Pretendenta pieteikuma dalībai iepirkumā forma |
| **2.pielikums** | Finanšu piedāvājuma forma |
| **3. pielikums** | Tehniskās specifikācijas/tehniskā piedāvājuma forma  |

**1.pielikums**

**PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI**

**SIA “Jūrmalas siltums ” RĪKOTAJĀ cenu aptaujā**

**“Gāzes katlumāju tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumi (JS 31/10/2023)**

Pretendents\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (pretendenta nosaukums)

reģ. Nr.,

adrese,

tā personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

kas darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata,

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Apliecinām, ka:

- mūsu Pieteikums ir spēkā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dienas, sākot no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigu datuma, tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām;

- mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līguma saistību izpildei;

- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;

- esam iepazinušies ar visiem iepirkuma nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un prasības un esam gatavi slēgt līgumu, ievērojot iepirkuma noteikumus;

- mēs, kā Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, patiesais labuma guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu vai mums nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šiem nodarījumiem:

- noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai,

- cilvēku tirdzniecība,

- izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

- mums, kā uzņēmumam, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai mēs netiekam likvidēti;

- mums kā Pretendentam **nav konstatēti** nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.

- mēs saprotam, ka Pasūtītājs pārbaudīs informāciju pieejamajās publiskajās datu bāzēs par parādu neesamību uz Piedāvājuma iesniegšanas dienu un uz dienu, kad tiks pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un šādā pārbaudē konstatētie parādi **būs par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai**;

- mēs, kā Pretendents, ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros mūs ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;

- mēs, kā Pretendents, ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (a) 3 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; (b) 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu un sodīti pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšanā, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

- attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē iepirkuma noteiktā līguma izpildi;

- iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajā piedāvājuma cenā un cenā līguma izpildes laikā ir un būs iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;

- apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu procesā, ievērot konkurenci regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos un nepieļaut interešu konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā;

- saskaņā ar mums pieejamo informāciju iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar mums (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē) un nav ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē;

- mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, neesam iesaistīti un ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Korespondences adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersona\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālruņa numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.pielikums**

**finanšu piedāvājums**

Mēs piedāvājam veikt gāzes katlu māju tehniskās apkopes un remontdarbus saskaņā ar SIA “Jūrmalas siltums ” cenu aptaujas “Gāzes katlumāju tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Katlumājas adrese** | **Izmaksas EUR** |
| **Katlumājas sagatavošana apkures sezonai** | **Apkalpošanas izmaksas mēnesī**  | **Katlumājas darbības mēnešu skaits** | **Kopā** |
| 1 | Dubultu prospekts 96 Katlu māja  |   |   | 12 | 0.00 |
| 2 | Dūņu ceļš 2 Katlu māja  |   |   | 7 | 0.00 |
| 3 | Emīla Dārziņa iela 4 Katlu māja  |   |   | 12 | 0.00 |
| 4 | Ineša iela 6 Katlu māja  |   |   | 12 | 0.00 |
| 5 | Dzirnavu iela 36/38 Katlu māja  |   |   | 12 | 0.00 |
| 6 | Meža pr. 62 Katlu māja  |   |   | 12 | 0.00 |
| 7 | P.Stradiņa iela 6 Katlu māja  |   |   | 12 | 0.00 |
| 8 | Slokas iela 47A Katlu māja  |   |   | 7 | 0.00 |
| 9 | Tukuma iela 10 Katlu māja  |   |   | 7 | 0.00 |
| 10 | Viestura iela 27 Katlu māja  |   |   | 7 | 0.00 |
| **Indikatīvā cena kopā EUR (bez PVN):** | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Remontdarbos pielietojamā vidējā stundas tarifu likme \_\_\_\_ EUR/h** |
|  | **Izsaukums brīvdienās, svētku dienās un nakts stundās vienam darbiniekam sastāda ........ EUR bez PVN** |
|  | **Katra darba stunda darba dienās, nakts stundās vienam darbiniekam sastāda ....... EUR bez PVN.** |
|  | **Transporta izdevumi nokļūšanai uz objektu vienam izsaukumam sastāda ............. EUR bez PVN.** |
|  | **Transporta izdevumi nokļūšanai uz objektu vienam izsaukumam sastāda ............. EUR bez PVN** |

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas apkopju veikšanu. Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Apliecinām, ka izmaksas, kas uzrādītas mūsu piedāvājumā, ir pilnīgi pietiekamas, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, saskaņā ar šo iepirkumu.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

**3.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**Desmit gāzes lokālo katlumāju sistēmas plānoto darbu servisa apsekošana/apkalpošana (Jūrmala)**

Apsekošanu jāveic visām iekārtām, tehnoloģiskiem cauruļvadiem, gāzesvadam, dūmejām, dūmenim, automatizācijas un elektriskai sistēmai utt.

Pēc apsekošanas tiks sastādīts apsekošanas/ defektācijas akts ar defektu un nepilnību sarakstu.

Iekārtu ikgadēja darbības pārbaude klātienē – reizi gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas.

Plānveida apkope galvenajām iekārtām un palīgierīcēm tiek veikta atbilstoši tehniskajam reglamentam, kuras aprakstītas ekspluatācijas instrukcijās un/vai tehniskajās pasēs.

Katlumājas iekārtas.

Vizuāla katliekārtu ārēja apskate (vai katls un pievienojumi pie cauruļvadiem ir hermētiski).

Vizuāla dūmeju apskate, starp katlu un dūmeni (dūmejas hermētiskuma pārbaude).

Nepieciešamības gadījumā attīrīt katla konvektīvas daļas no netīrumiem, aizsērējumiem.

Pārbaudīt drošības vārstu nostrādi. Hermētisku noslēgšanos pēc pārbaudes.

Degļa gāzes rampai pārbaudīt savienojumus uz hermētiskumu ar gāzes noplūdes analizatoru. Nepieciešamības gadījumā nomainīt blīvējošos elementus.

Katla vadības automātikā pārbaudīt visu regulējošo un kontrolējošo elementu darbību, komandu izpildi un rādījumu pareizību. Nepieciešamības gadījumā nomainīt bojātos elementus.

Sūkņu iekārtas.

Vizuāla sūkņu pārbaude to darbības laikā uz vienmērīgu darbību, vibrācijas esamību, un paaugstināto trokšņa līmenī. Blīvējošo elementu hermētiskuma pārbaude.

Blīvslēga vizuāla hermētiskuma pārbaude pie strādājoša un nestrādājoša sūkņa

Skrūvju pārbaude pie atloku savienojumiem un pie pamatnes. Veikt saskrūvēs savienojumu spriegošanas momentu pārbaudi.

Filtri/ dubļķērāji.

Pēc manometru rādījumiem (pirms un aiz filtra), noteikt filtra aizsērējamību. Nepieciešamības gadījumā atslēgt sistēmu un veikt filtra tīrīšanu.

Mezglos, kur notiek daļēja filtrācija, veikt maināmo elementu nomaiņu.

Cauruļvadi un armatūra.

Vizuāla cauruļvadu, noslēdzošās un regulējošas armatūras hermētiskuma pārbaude, vai nav radušies bojājumi, plīsumi.

Cauruļvadu balstu un metālkonstrukciju vizuāla un mehāniska pārbaude. Vaļīgo stiprinājumu nofiksēšana.

Nestrādājošai katlumājai pārbaudīt visu noslēdzošo armatūru kustības brīvumu galējās pozīcijās (vaļā/ciet). Pārbaudīt atgaisošanas līniju noslēdzošo armatūru hermētiskumu, īslaicīgi atvērt/aizvērt tos.

Izplešanās tvertņu pārbaude, atslēdzot tās no sistēmas un pārbaudot gaisa spilvena spiedienu tajās. Darbspējas atjaunošana.

Elektrisko ierīču, VAS devēju darbības pārbaude.

Elektriski vadāmo ierīču pārbaude (atvērt/aizvērt) pozīcijās, kustības brīvuma pārbaude.

Gāzes vads un aprīkojums:

Visas gāzes apgādes aprīkojuma ierīces, to pārbaude.

Atslēgta katla gadījumā, nepieciešams veikt gāzes filtra tīrības pārbaudi/ iztīrīt to.

Siltummehāniskā iekārta:

Visa iekārta.

**Informācija par katlu mājām**

|  |
| --- |
| **SIA “Jūrmalas siltums” Dubultu un lokālo katlu māju iecirkņa gāzes lokālo katlu māju saraksts** |
|  |  |  |  |  |
|   | **KM** | **Katli** | **Deglis** | **Jauda MW** |
| 1 | Viestura 27 |   |  |  |
|   | 1 | CHAPE NXR3/39 | GIERSCH MG 10/1 95 - 420 kW | 0.29 |
|   | 2 | CHAPE NXR3/39 | GIERSCH MG 10/1 95 - 420 kW | 0.29 |
| 2 | Ineša 6 |   |   |   |
|   | 1 | REMEHA P300-14 | ELMATIC TG 2.100HL 150 - 1010 kW | 0.6 |
|   | 2 | REMEHA P300-10 | GIERSCH MG 10/2 180 - 530 kW | 0.39 |
| 3 | Meža pr.62 |   |   |   |
|   | 1 | Buderus Logano 625 | WEISHAUPT WG 40N/1-A 55 - 550 kW | 0.4 |
|   | 2 | Buderus Logano 625 | WEISHAUPT WG 40N/1-A 55 - 550 kW | 0.4 |
| 4 | P.Stradiņa 6 |   |   |   |
|   | 1 | JUNKERS ZBR42-3A  |   | 0.042 |
| 5 | Dubultu pr.96 |   |   |   |
|   | 1 | Junkers Supra Star KN90-7.23 |   | 0.09 |
|   | 2 | Junkers Supra Star KN90-7.23 |   | 0.09 |
| 6 | Emīla Dārziņa 4 |   |   |   |
|   | 1 | Buderus LOGANO GE 315 | WEISHAUPT WG 40N/1-A 55 - 550 kW | 0.35 |
|   | 2 | Buderus LOGANO GE 315 | WEISHAUPT WG 40N/1-A 55 - 550 kW | 0.35 |
| 7 | Tukuma 10 |   |   |   |
|   | 1 | BUDERUS LOGANO GE 315 | GIERSCH RG 30 | 0.14 |
|   | 2 | BUDERUS LOGANO GE 315 | GIERSCH RG 30 | 0.14 |
| 8 | Dūņu ceļš 2 |   |   |   |
|   |   | BUDERUS LOGANO GE 315 | WEISHAUPT WG 30 | 0.2 |
|   |   | BUDERUS LOGANO GE 315 | WEISHAUPT WG 30 | 0.2 |
| 9 | Dzirnavu iela 36/38 |   |   |   |
|   | 1 | Buderus Logamax plus GB162-100 V2 |   | 0.1 |
|   | 2 | Buderus Logamax plus GB162-100 V2 |   | 0.1 |
|   | 3 | Buderus Logamax plus GB162-100 V2 |   | 0.1 |
| 10 | Slokas iela 47A |  |  |  |
|  |  | WITERMO - 6,0 | OILON GP-600 M DN 65 | 6.0 |