Ieinteresētajiem Pretendentiem

SIA Jūrmalas siltums ir saņēmis  jautājumus par sarunu procedūru **“Saules elektrostacija ar jaudu, ne mazāku par 90 kW, projektēšana un uzstādīšana, Nometņu ielā 21A, Jūrmalā”, identifikācijas Nr. JS17/06/24**:

1. Nolikuma Pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija” 2. punktā ir noteikts, ka Piedāvātajam risinājuma jāparedz izvietot uz jumta montējamām konstrukcijām pēc iespējas vairāk elektroenerģiju ģenerējošus saules paneļus ar maksimāli iespējamo ražošanas jaudu, kā arī ar zemāko degradācijas pakāpi. Lūdzam precizēt, pēc kura kritērija tiks izvēlēts uzvarētājs: pēc zemākās kopējās piedāvājuma vērtības vai pēc zemākās cenas par 1 kWp uzstādītās iekārtas jaudas?

Atbilde mums ir svarīga, jo, lai saražotu vairāk nekā 100 MWh elektroenerģijas gadā, mums ir nepieciešams mazāks paneļu skaits, nekā mēs varam maksimāli izvietot uz katlu mājas jumta. Līdz ar to pretendentam, kurš piedāvās mazāku uzstādīto jaudu, bet spēs nodrošināt elektroenerģijas ražošanu vairāk nekā 100 MWh gadā, būs ievērojamas priekšrocības.

***Atbilde****: Uzvarētājs tiks izvēlēts pēc zemākās cenas par 1 kWp uzstādītās iekārtas jaudas*