## SAT
Siltumtrases pārbūve Tallinas ielā 9 un 12, Jūrmalā Siltumtrase.
Nr. | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums | Mērvien. | Skaits | Piez.
Materiāli
Caurules
2 | Caurule izolēta 114/225 ar signālvadiem | m | 108 | Poliurs vai analogs
Cauruļu līkumi
4 | Līkums izolēts 114/225*90° | gab. | 12 | Poliurs vai analogs
Cauruļu savienojumu materiāli u.c. materiāli
6 | Savienojuma termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju un termomanžetēm Ø114/225 | gab. | 28 | Poliurs vai analogs
7 | Gala uzmava Ø114/225 | gab. | 4 | Poliurs vai analogs
8 | Elastīgais ievads Ø114/225 | gab. | 4 | Poliurs vai analogs
11 | Kompensācijas spilveni | kompl. | 24 | Poliurs vai analogs
12 | Brīdinājuma lenta | m | 80 | Poliurs vai analogs
13 | Signalizācijas sistēma (termināls+ 3-dzīslu savien.kabelis NYM 5m) | kompl. | 1 | Poliurs vai analogs
14 | Kabeļa izvads no savienojuma | kompl. | 1 | Poliurs vai analogs
15 | Metināto šuvju radiografiskā pārbaude, 10% | kompl. | 1
16 | Trases hidrauliskā pārbaude ar 16 bar spiedienu | kompl. | 1
17 | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Demontāžas darbi
18 | Esošo siltumtīklu demontāža (ar dzelzbetona kanāliem) | m | 108
Koveri noslēgarmatūrai
19 | Palīgnateriāli | kompl | 1
20 | Montāžas | kompl | 1
Citi darbi
21 | Smilts bez māla un akmeņu piejaukuma uzberšana un blietēšana pa kārtām | 30 | m3
22 | Darba zonu ierīkošana, satiksmes organizācija | 1 | kompl.
23 | Grunts izstrāde ar aizvešanu | 80 | m3
24 | Tranšeju aizbēršana ar atpakaļatvesto grunti | 60 | m3
25 | Pamatu sienas aizmūrēšana | 2 | vieta

## TS-CD-1
Darbu apjomu saraksts
Segumu atjaunošanas darbi
Objekta nosaukums: Siltumtrases pārbūve Tallinas ielā 9 un 12 , Jūrmalā
Pozīcijas nr | Darba nosaukums | Mērv. | Apjoms | Vien. cena (euro) | Kopējā cena (euro)
1 Nojaukšanas darbi
1 | Esošā asfaltbetona seguma zāģēšana | m | 34.8
2 | Esošās Talinas ielas brauktuves asfaltbetona seguma nojaukšana līdz ~0,75 cm biezumam , transports uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 21
3 | Esošo Talinas ielas ietvju asfaltbetona seguma nojaukšana līdz ~0,40 cm biezumam , transports uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 23
4 | Esošo ceļa apmaļu nojaukšana, transports uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 4
5 | Esošo ietves apmaļu nojaukšana, transports uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 8
2. Zemes darbi
6 | Esošās augsnes norakšana līdz ~0,20m biezumam, transports uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 70
7 | Augu zemes NN-3 pievešana | m3 | 15
3. Segumi
8 | Labiekārtojuma nospraušana | m2 | 156
9 | Ielas brauktuves salizturīgās/drenējošās kārtas būve, smilts, h=400 mm | m2 | 32
10 | Ielas brauktuves nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63ps, pamata nesošajai apakškārtai, stipr. klase N-IV, h=150 mm | m2 | 21
11 | Ielas brauktuves nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32ps, pamata nesošajai virskārtai, stipr. klase N-III, h=100 mm | m2 | 21
12 | Ielas brauktuves seguma karstā asfalta apakškārtas izbūve 60 mm biezumā, no AC-22 base/bin | m2 | 63
13 | Ielas brauktuves seguma karstā asfalta virskārtas izbūve 40 mm biezumā, no AC-11 surf | m2 | 63
14 | Ietves salizturīgās/drenējošās kārtas būvniecība 20 cm biezumā | m2 | 23
15 | Ietves nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata būvniecība 15 cm biezumā | m2 | 23
16 | Ietves karstā asfalta dilumkārtas AC-11surf būvniecība 4,0 cm biezumā | m2 | 23
17 | Asfaltbetona segumu salaiduma šuves ierīkošana | m | 34.8
18 | Ceļa betona apmales BR100.30.15 izbūve uz betona C30/37 un minerālmateriāla pamata | m | 4
19 | Ietves betona apmales BR100.20.8 izbūve uz betona C30/37 un minerālmateriāla pamata | m | 8
4. Apzaļumošana
20 | Projektētā zāliena ierīkošana ar augsni NN-3 20 cm biezumā, apsējot ar vietai piemērotu zāliena sēklu maisījumu | m² | 70
Kopā:
PVN (21%)
Pavisam kopā:
Piezīmes
1.Prasības augsnei atbilstoši " Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023"
Sastādīja: .......................................................D.Kreičmane